目  录

第一章  投标邀请书	2

第二章  投标人须知	6

投标人须知前附表	7

一、总则	10

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	15

五、开标	16

六、评标	16

七、授予合同	20

八、需要补充的其他内容	21

第三章  合同格式	22

第四章　合同协议书格式	35

第五章　投标文件格式	38

第六章  任务书	52

一、编制依据	53

二、基本情况	54

1、简介	54

2、设计寿命	55

3、工厂的能力	56

4、原料气	56

5、工艺	58

6、建筑结构	59

三、工作内容	62

# 第一章  投标邀请书

投标邀请书

各投标人，本招标项目天然气储备调峰综合利用示范技改扩能暨5000立方米LNG储气设施建设已由垫江县经济和信息化委员会以重庆市企业投资项目备案证（项目代码：2019-500231-45-03-075761）批准建设，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100% ，招标人为重庆博杰能源有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、设计进行国内公开招标。

一、招标编号

招标编号：EQJGKN-2020-01

二、招标概况及内容

1.项目建设地点

垫江县澄溪工业园区，现LNG一期工程东向。

2.项目规模

我司现有15×104Nm3/d液化装置一套，5000m3的常压单容储罐1座，以及配套相应的公用工程。现需扩能技改，即新建生产规模为30×104Nm3/d液化装置一套，增设1座5000m3的LNG储罐，部分公用工程与现有装置衔接利用，LNG储存系统可共用原储存系统。

3.核心装置区及工艺包来源

核心液化主体装置（含1.原料气计量调压系统、2.脱酸系统、3.脱硫脱汞系统、4.脱水纯化系统、5.冷剂压缩系统、6.冷剂储配系统、7.液化冷箱系统、8.NGL储存、9.导热油系统、10.高压放散系统）及工艺包已经落实，来源于深圳燃气求雨岭储备调峰LNG工厂液化主体装置区，设计时根据该工厂设备参数和我方提供的参数进行。

4.招标范围

工程建设范围内全部初步设计及施工图设计以及施工全过程至项目竣工验收的相关服务（包括采购配合服务、施工招标配合服务、施工现场服务及缺陷责任期服务、施工过程设计变更、施工过程中对业主的技术咨询服务）等，包括但不限于以下内容：

- 可行性研究报告编制、勘察测量、深燃迁建装置及工艺包优化满足我司实际条件；

- 初步设计（包含场外燃气、供排水管道连接线、含概算），含流程计算、PID和PFD设计等；

- 仪表控制系统设计和选型，并且所有控制点接入DCS系统，要求可监控或调节，SIS和FGS系统；

- 总平面布置和工艺装置平面布置、工艺流程的危害和操作研究(HAZOP)、三维模型等；

- 所有公用工程设计，所有公用工程非标设备施工图设计、外购设备采购条件；

- 采购技术服务（设备材料技术规格书及采购技术支持）；

- 施工图设计（包含场外燃气、供排水管道连接线）；

- 规划方案设计、安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇、消防设施设计专篇、环境保护专篇、节能专篇、社会影响风险评估等；

- 施工现场服务；

- 调试及试运行、性能考核和人员培训直至投产验收、达产达标及后续技术服务等；

- 设计范围为除电力高压进线设计外的全部内容；

- 勘察范围为整个场区的勘察；

- 其他。

三、投标人资格要求

1.具有有效的独立法人资格，具备①工程咨询甲级资质（石油天然气或石化或化工、医药专业）、工程勘察综合甲级或②岩土工程勘察甲级资质、石油天然气行业（油气加工工程）设计乙级及以上资质或③岩土工程勘察甲级资质、化工石化医药行业（化工工程）乙级资质及以上资质并①②③均持有特种设备设计许可证（GC1级压力管道）。①、②、③均可。

2.项目负责人要求为相关专业高级及以上职称；

3.在近三年内有EPC总承包业绩，并承担过1个及以上（投资金额5000万元以上）的LNG工程建设，所建设工程有安全稳定运行的业绩；近三年内有5个及以上LNG装置设计业绩，所建设工程有安全稳定运行的业绩；

4.通过ISO9000系列标准认证，并具有完善的质量管理体系；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标。

6.本次招标接受联合体投标，并由设计单位为主导单位，并按联合体投标相关规定进行投标。

四、投标报名

1.凡有意参加投标者，请于2020年6月2日－2020年6月16日，回复报名函件及附件（附件同第二条要求）至招标人邮箱进行报名。

2.各投标人报名时彩色扫描件附件：

①针对本项目的法定代表人授权委托书；②法定代表人或负责人身份证（复印件）及被授权人身份证；③营业执照、组织机构代码证、税务登记证；④基本账户开户许可证；⑤前述资质证书副本；⑥特种设备设计许可证；⑦项目负责人职称证、身份证（复印件）。

注：如为联合体投标，除提供联合体各成员上述证件外还须提供符合本招标公告要求的联合体共同投标协议。

五、招标文件获取

1.招标文件获取方式：凡有意参加投标者，请于2020年6月2日起，在重庆市垫江县人民政府官网或者重庆鼎发实业股份有限公司网站上直接下载本项目的招标文件等相关资料，不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

2.本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时在重庆市垫江县人民政府官网或者重庆鼎发实业股份有限公司网站上关注本招标项目相关修改或补充内容。

3.招标文件每套售价500元，售后不退。投标人在递交投标文件时向招标代理机构支付招标文件的费用，否则招标人和招标代理机构将拒绝接收其投标文件。

六、投标文件的递交

1.投标文件的递交时间：2020年7月8日下午2:00-3:00；

2.投标文件递交地点：重庆博杰能源有限公司三楼会议室；

3.投标截止时间（即开标时间）：2020年7月8日下午3:00；

4.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注：投标人在开标前须对企业、企业法定代表人及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案查询。

七、招标公告发布的媒介

本次招标公告在重庆市垫江县人民政府官网和重庆鼎发实业股份有限公司网站上发布。

八、注意事项

各投标单位应在充分了解我司气源及工程拟建设方式上参与投标，其中四点敬请关注：

1.我司气源同一期气源，上游为鼎发公司脱硫厂，我司进厂原料气总硫近一年均值在120mg/Nm3。进口压力1.5-1.8MPa.g。

2.我司拟建设地块较大约143亩，但周围制约因素较多，请充分考虑按照现行标准进行总图布置。

3.核心设备及工艺包迁建来源于深圳燃气求雨岭储备调峰LNG工厂液化主体装置区，深燃装置由福斯达总包浙江美阳设计，各投标人如有需要可以联系我方进行各种技术交流。

4.本次招标的准备时间阶段与博杰能源购买深燃求雨岭液化主体装置大致一致，如博杰能源购买失败，本次招标自动作废；如博杰能源购买成功，继续开标，开标时间大致为揭牌成功后5个工作日左右，如与标书上确定时间发生更改，会提前通知已报名意向投标人。

九、联系方式

招标人：重庆博杰能源有限公司

详细地址：重庆市垫江县澄溪镇通集村1组201号

邮政编码：408324

联 系 人：黄锟

电话（传真）：13983115468

电子邮箱：54460794@qq.com

开户银行：重庆银行垫江支行

账号：820101040002622

招标代理机构：重庆市鼎运工程咨询有限公司

联 系 人：王老师

电话（传真）：023-88506400

2020年6月1日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标人 | 重庆博杰能源有限公司 |
| 1.3 | 招标代理机构 | 重庆市鼎运工程咨询有限公司 |
| 1.4 | 项目名称 | 重庆博杰能源有限公司天然气储备调峰综合利用示范技改扩能勘察、设计 |
| 1.5 | 建设地点 | 垫江县澄溪工业园区，现LNG一期工程东向 |
| 2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3.1 | 招标范围 | 工程建设范围内全部初步设计及施工图设计以及施工全过程至项目竣工验收的相关服务（包括采购配合服务、施工招标配合服务、施工现场服务及缺陷责任期服务、施工过程设计变更、施工过程中对业主的技术咨询服务）等，包括但不限于以下内容： （1）可行性研究报告编制、勘察测量、深燃迁建装置及工艺包优化满足我司实际条件； （2）初步设计（包含场外燃气、供排水管道连接线、含概算），含流程计算、PID和PFD设计等； （3）仪表控制系统设计和选型，并且所有控制点接入DCS系统，要求可监控或调节，SIS和FGS系统； （4）总平面布置和工艺装置平面布置、工艺流程的危害和操作研究(HAZOP)、三维模型等； （5）所有公用工程设计，所有公用工程非标设备施工图设计、外购设备采购条件； （6）采购技术服务（设备材料技术规格书及采购技术支持）； （7）施工图设计（包含场外燃气、供排水管道连接线）； （8）规划方案设计、安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇、消防设施设计专篇、环境保护专篇、节能专篇、社会影响风险评估等； （9）施工现场服务； （10）调试及试运行、性能考核和人员培训直至投产验收、达产达标及后续技术服务等； （11）设计范围为除电力高压进线设计外的全部内容； （12）勘察范围为整个场区的勘察； （13）其他。 |
| 3.2 | 服务周期 | 合同签订后120日历天内（含120日）完成全部设计工作内容，其他后续服务工作根据项目进度相应跟进 |
| 3.3 | 质量要求 | 执行国家现行相关规范、规程标准 |
| 4.1 | 投标单位 资质要求 | 1.具有①工程咨询甲级资质（石油天然气或石化或化工、医药专业）、工程勘察综合甲级或②岩土工程勘察甲级资质、石油天然气行业（油气加工工程）设计乙级及以上资质或③岩土工程勘察甲级资质、化工石化医药行业（化工工程）乙级资质及以上资质并①②③均持有特种设备设计许可证（GC1级压力管道）。①、②、③均可。 2.项目负责人要求为相关专业高级及以上职称； 3.在近三年内有EPC总承包业绩，并承担过1个及以上（投资金额5000万元以上）的LNG工程建设，所建设工程有安全稳定运行的业绩；近三年内有5个及以上LNG装置设计业绩，所建设工程有安全稳定运行的业绩； 4.通过ISO9000系列标准认证，并具有完善的质量管理体系； 5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标。 6.本次招标接受联合体投标，并由设计单位为主导单位，并按联合体投标相关规定进行投标。 |
| 9.1 | 踏勘现场 | 本次招标，不组织踏勘现场 |
| 10.1 | 投标预备会 | 本次招标，不组织投标预备会 |
| 10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 2020年6月22日前，之后提出的问题不予受理 |
| 10.3 | 招标人书面 澄清的时间 | 接到书面问题之日起3日内 |
| 11 | 偏离 | 允许，但不得低于招标文件的要求 |
| 12.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 无 |
| 13.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 2020年6月24日前，之后提出的问题不予受理 |
| 13.2 | 投标截止时间 | 2020年7月8日15时00分 |
| 13.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清的时间 | 收到招标文件澄清后1日内，请关注发布网站 |
| 14.2 | 投标人确认收到 招标文件修改的时间 | 收到招标文件修改后1日内，请关注发布网站 |
| 15.8 | 构成投标文件的 其他材料 | 无 |
| 17.1 | 投标有效期 | 20日历天（从投标截止之日算起） |
| 18.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇，必须从投标单位公司基本账户打入以下账户，并将银行出具的汇款凭证复印件或影印件附在投标文件中。 开户名称：重庆博杰能源有限公司 开户行：重庆银行垫江支行 账号：820101040002622 金额：人民币伍万元整 |
| 19.1 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 20 | 备选投标方案 | 允许投标人提交备选方案，但须特别注明 “备选方案”，“备选方案”不作为评标的依据 |
| 21.3 | 投标文件的 签署及盖章要求 | 投标文件须经投标单位盖章和单位负责人签字。主要是指投标函须经单位盖章或法定代表人（单位负责人）或授权代理人签字，除投标函外投标文件中其他标明处也应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。 |
| 21.4 | 投标文件份数 | 正本1份、副本6份，电子版1份 |
| 21.5 | 装订要求 | 应采用标准A4纸打印、胶装成册，逐页标注连续页码。不得有活页，否则招标人对于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 22.2 | 外封套上 注明的信息 | 招标人名称：重庆博杰能源有限公司 项目名称：重庆博杰能源有限公司天然气储备调峰综合利用示范技改扩能勘察、设计 招标编号：EQJGKN-2020-01 投标人名称：...... 投标文件投标截止时间前不得开启 |
| 23.2 | 递交投标文件 时间及地点 | 递交时间：2020年7月8日14时00分-15时00分 地点：重庆博杰能源有限公司三楼会议室 |
| 23.3 | 是否退还投标文件 | 不退还 |
|  | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 26.1 | 评标委员会成员 人数及确定方式 | 评标委员会构成：5人，其中评标专家5人，技术4人，经济1人 评标专家确定方式：由博杰公司牵头抽选 |
| 31 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | 否，由评标委员会推荐1-3名中标候选人 |
| 36 | 补1 | 招标文件中所指的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则视为未盖章。 |
|  | 补2 | 行贿犯罪档案查询内容须包括企业、法定代表人及项目负责人，须将检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函附在投标文件中。 |
|  | 补3 | 本项目设置招标最高限价：不设置。 |

投 标 人 须 知

- 一、总则

1、项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本次招标项目已具备招标条件，现对该项目勘察、设计进行国内邀请招标。

1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

2、资金来源及落实情况

2.1资金来源：见投标人须知前附表。

2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

3、招标范围、服务周期、质量要求

3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

3.2本次招标的服务周期：见投标人须知前附表。

3.3本次招标的质量要求：见投标人须知前附表。

4、投标单位资格条件

4.1投标人资质条件：见投标人须知前附表；

4.2投标人须知前附表4.1款规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应提供联合体各方法定代表人（或负责人）签署并加盖单章的联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（2）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位；

（3）拟派项目负责人在其他项目兼职。

（4）被责令停业；

（5）被暂停或取消投标资格；

（6）财产被接管或冻结；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题；

（8）企业、企业法定代表人及项目负责人有行贿犯罪记录的。

5、投标费用

5.1投标单位应承担现场踏勘及其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，承担现场考察的责任和风险。不管投标结果如何，招标人和招标代理机构对上述费用不负任何责任。

6、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7、语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10、投标预备会

10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

11、偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 二、招标文件

12、招标文件的组成

12.1招标文件包含下述内容。

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同格式

第四章  合同协议书格式

第五章  投标文件格式

第六章  任务书

根据本章第10条、第13条和第14条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

13、招标文件的澄清

13.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

13.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间规定时间前以书面形式发给所有拟投标人，但不指明澄清问题的来源。

13.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

14、招标文件的修改

14.1在投标截止时间4日前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清问题时对招标文件进行修改。

14.2对招标文件的修改，将以书面形式通知所有投标人。投标人在收到该通知书后应立即以书面形式予以确认。

14.3为使投标人有充分时间按招标文件的修改要求考虑修改投标文件，招标人可酌情延长投标截止时间，并以书面形式通知上述所有投标人。

14.4招标文件的修改将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

- 三、投标文件

15、投标文件的组成

15.1投标函及报价清单表；

15.2法定代表人身份证明及法定代表人授权书；

15.3联合体协议书；

15.4投标保证金；

15.5/

15.6资格审查资料；

15.7勘察、设计方案及工作方案；

15.7.1勘察、设计方案，包括但不限于简要说明、执行的相关设计规范、总平面布置、给水排水布置场区供电、供热采暖、主要建构筑物等简要说明及相关附图等；

15.7.2工作方案，包括但不限于：设计工作组织实施方案、质量保证措施、进度保证措施、服务保证措施、实施组织管理机构图、合理化建议等；

15.8投标人须知前附表规定的其他资料；

15.9其他投标人认为有必要提供的文件，如：

15.9.1投标人近三年完成的类似工程情况表

15.9.2拟投入本项目的主要人员表

15.9.3拟派项目负责人业绩表

15.9.4主要技术装备配置表

15.9.5其他文件，如ISO标准体系认证证书等

16、投标报价

16.1投标人应就招标文件招标范围内的工作内容进行报价，包括根据招标人及上级主管部门意见，对设计做出修改、完善，直至取得有关部门批准提交最终成果，以及招标文件中提到的或隐含工作的全部职责，应由招标人支付的全部费用。

16.2投标报价还应包括设计人按规定应上缴国家的各种税费、勘察设计所使用的各种仪器、设施、设备的使用费和其他应支付全部费用。

16.3投标报价结合市场行情及投标人自身情况进行报价。

17、投标有效期

17.1投标有效期见投标人须知前附表。

17.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

17.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18、投标保证金

18.1投标人应提供一笔不少于本须知前附表所述金额的保证金，投标保证金有效期同投标有效期，若投标有效期延长，投标保证金有效期相应延长。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

18.2投标保证金必须采取电汇形式，投标人可根据具体情况按上述要求提前办理，以保证投标保证金在投标书递交截止时间前到达招标人指定账户。（投标保证金应从投标单位公司基本账户打入我司指定的账户，办理时应注明项目招标编号及标段），并将银行出具的汇款凭证复印件附在投标文件中。

开户名称：重庆博杰能源有限公司

开户行：重庆银行垫江支行

账号：820101040002622

18.3投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以否决。

18.4我司将尽快退还未中标人的投标保证金，最迟不超过中标人签订合同后5日内。

18.5中标人的投标保证金，在中标人签订合同后5天内予以退还（不计利息）。

18.6下列任何情况之一发生时，投标保证金不予退还：

①投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

②中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

19、资格审查资料

19.1本次招标采用的资格审查方式：见投标人须知前附表。

19.2“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、勘察、设计资质证书、特种设备设计许可证（压力管道）、税务登记证、组织机构代码证、基本账户开户许可证以及年检复印件等材料的复印件。如为联合体投标须分别制表并附相应证件。

19.3“拟投入本项目的主要人员表”至少须配置有项目负责人并附项目负责人职称证。

20、备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案可予以考虑。

21、投标文件编制

21.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

21.2 投标文件应当对招标文件有关服务周期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章，签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

21.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

21.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 四、投标

22、投标文件的密封与标志

22.1投标文件须密封提交。

22.2投标人应将投标文件正本单独封装并在外封装上标明“正本”字样。投标文件副本封装一包或多包，外封装上标明“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。招标文件要求电子版的，电子版与正本一并密封提交。

22.3 未按本章第22.1项或第22.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

23、投标文件的递交

23.1 投标人应在本章第13.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

23.2 投标人递交投标文件的时间、地点：见投标人须知前附表。

23.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

24、投标文件的修改与撤回

24.1 在本章第13.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

24.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第21.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

24.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章“三、投标文件”和“四、投标”规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 五、开标

25、开标

25.1 开标时间和地点

招标人在本章第13.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

25.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

25.2.1介绍参会人员

25.2.2宣布会议纪律

25.2.3宣读评标办法

25.2.4核验投标文件密封、标记情况，由监标人和投标人代表核验所有投标文件的密封、标记，并当众报告查验结果，如果未按规定密封、标记，投标文件将被拒绝并退回。

25.2.5当众开标，公布投标人名称、投标价格、服务周期、质量承诺、书面修改等内容，并记录在案；

25.2.6在开标记录表上签字确认

25.2.7开标结束

- 六、评标

26、总则

26.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会成员人数及确定方式见投标人须知前附表。

26.2评标原则与评标方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。本次评标采用综合评估法。

26.3评标保密

在中标通知书发出之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其它人泄漏。如果投标人试图对招标人的评标过程或授标决定施加影响，则会导致其投标被拒绝。

26.4评标程序

评标工作将按照下述程序进行：

投标文件的初步评审→投标文件的详细评审→评标结论

27、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标单位澄清其投标文件含糊不清的问题。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标书的实质性内容。

28、投标文件的初步评审

28.1 资格性审查

开标后，评标委员会将对投标文件所提供的资格文件是否符合招标文件的要求进行审核，审核内容包括：

①投标人是否提交了行贿犯罪档案查询结果告知函，且企业和企业法定代表人及项目负责人是否有行贿犯罪记录；

②投标人资格是否符合招标文件要求；

③是否附有法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书并符合招标文件要求；

④联合体投标的是否附有联合体协议并满足招标文件要求；

⑤是否存在法律法规明令禁止的情形。

28.2符合性审查

①投标范围是否符合招标文件要求；

②报价是否唯一；

③投标有效期是否满足招标文件要求；

④服务周期是否满足招标文件要求；

⑤服务质量是否满足招标文件要求；

⑥投标文件是否正确签署；

⑦投标保证金是否满足招标文件要求；

⑧投标人提交了两个及以上投标方案,但未注明备选方案的将被否决；

⑨投标文件内容无法识别辨认，评标委员会认为无法评审的投标将被否决；

上述审查内容有一项不符合要求的，其投标将被否决。

29、投标文件的详细评审

29.1招标人依法成立评标委员会对投标文件进行评定。评标委员会只对通过初步评审的投标进行评价和比较。

29.2评标办法和标准

从“资质”、“技术”、和“商务”三个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

综合得分=资质得分+技术得分+商务得分。

29.2.1评分分值的计算：

分项评分阶段，将由评标委员会所有成员对各投标人的各项评价指标根据评分标准分别加以评审和打分。

各评标委员会成员对各评标指标打分时应精确至小数点后1位。

29.2.2投标人的评价和评分办法

对各投标文件进行评分的满分为100分，将对商务、技术、商务3个方面的评价指标分别进行打分，各投标人3个评价阶段得分之和就是该投标人的综合得分。指标的名称见下表：

| 序号 | 评价指标名称 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质评审得分 | 10 |
| 2 | 技术评审得分 | 35 |
| 3 | 商务评审得分 | 55 |
| 综合评分 |  | 100 |

29.2.2.1资质部分评标标准

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量体系认证 | 1 | 具有ISO9000认证得1分 | 0-1 |
| 2 | 类似项目业绩 | 4 | 近三年（2017年至今）承担过类似项目勘察业绩，每项得0.5分，最高2分； | 0-4 |
|  |  |  | 近三年（2017年至今）承担过类似项目设计业绩，每项得0.5分，最高2分； |  |
| 3 | 项目负责人 | 1 | 具有执业注册资格得1分； | 0-1 |
| 4 | 专业负责人 | 4 | 国家注册资格证书每人得1分，高级工程师职称每人得1分，中级职称每人得0.5分，最高得4分 | 0-4 |

注：业绩以中标通知书（或合同协议书）为准；项目负责人、专业负责人以执业注册证及职称证为准；证书中工作单位须为本单位，否则须提供劳动合同或有效社保证明或网络查询打印页并附在投标文件中。以上证件的复印件加盖单位章后附在投标文件中，开标时须携原件核查，否则相应子目不予计分。

29.2.2.2 技术部分评分标准

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作方案及设计方案简要说明 | 15 | 工艺成熟，在国内类似工程有成功使用的经验。 工艺流程安全可靠，管理操作方便，工艺调整控制灵活顺畅。 项目总投资以及每方天然气液化耗水、电、气、冷剂性能最佳。 建设重点、难点分析充分、清晰、准确。 对本次工程建设结合一期工程运行管理提出合理化建议。 方案科学、合理，针对性强。 | 0-15 |
| 2 | 设计组织 | 8 | 科学、合理，包括拟投入设计中人员配置结构合理、机构设备得当 | 0-8 |
| 3 | 强制性条文 | 3 | 完全符合标准、规范要求 | 0-3 |
| 4 | 质量保证 措施 | 3 | 质保体系完整，目标明确，措施有力 | 0-3 |
| 5 | 进度保证 措施 | 3 | 进度安排合理、计划详实并有管控措施，措施有力 | 0-3 |
| 6 | 服务保证 措施 | 3 | 及时提交所需设计文件承诺以及派相关专业负责人到现场进行全程服务、投运后继续服务等措施有力、制度健全 | 0-3 |

29.2.2.3商务部分评分标准

（1）评标基准价的确定：由各评标专家打出标底的算术平均值作为评标基准价。在评标基准价偏差+5%到-10%以内为有效标。如出现只有一家满足，且此厂家其余条件满足其他资质、技术要求，即为中标；如出现两家及以上满足，继续评标；都不在有效标范围内则进行二次报价，招标人对标底作适当调整；再次出现无有效标时转为议标、报价最低者具有优先权。

（2）投标人的投标报价等于评标基准价得满分，即有效投标报价得基准分50分,在评标基准价基础上每增加1%（含1%，不足1%按1%计）扣1分，每减少1%（含1%，不足1%按1%计）加1分,最高加5分。

29.2.2.3总得分由三部分构成：资质部分得分、技术部分得分和商务部分得分。

29.2.2.4计算评委记分时，按算术平均法计算得分，该得分计算结果保留至小数点后2位（四舍五入）。

30、评标结果

30.1评标委员会依据本招标文件的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较并打分，按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由业主考察综合确定。

30.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

30.3中标价的确定：中标人的投标报价即为中标价。

- 七、授予合同

- 31、定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

32、履约能力审查

32.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，如果招标人认为可能影响其履约能力的，可以对中标候选人进行履约能力审查。判断中标候选人是否有能力全面地履行合同义务。

32.2如果通过上述审查，则将确定该中标候选人中标；如果没有通过上述审查，则取消其中标资格。在此情况下，招标人将对下一个中标候选人是否有能力全面地履行合同义务作相同的审查或重新组织招标。

33、中标通知书

33.1在投标有效期结束前，招标人以书面方式向中标人发出中标通知书。中标通知书将构成合同的一部分。

33.2招标人将同时通知其它未中标的投标人，并按照规定退还其投标保证金。

34、合同协议书的签署

34.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内或中标通知书中规定时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

35、腐败和欺诈行为

35.1招标人和承包人在合同实施过程中应遵守最高道德标准，而不得有任何腐败行为和欺诈行为：

35.1.1“腐败行为”是指招标过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关执行人员的行为；

35.1.2“欺诈行为”是指为了影响招标过程或合同实施过程而谎报事实，损害业主利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺招标人从自由公开竞争中为国家节省投资。

35.2如果有关监督、监察部门依据其掌握的情况确认此次评标的中标人在本合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则该授标无效。

- 八、需要补充的其他内容

36、需要补充的其他内容

见公告及投标人须知前附表。

# 第三章  合同格式

合同条款

重庆博杰能源有限公司（发包人）委托               （承包人）作为本项目的勘察、设计单位。工程地点为         ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条	本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

1.4中标通知书

第二条	勘察、设计依据

2.1发包人给承包人的委托书或中标通知书

2.2发包人提交的基础资料

2.3承包人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术标准及规范要求。

第三条	合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果文件形成时间不一致，则以在后的为准；如果合同文件形成时间一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2发包人要求及委托书/中标通知书

3.3招标文件及其问题澄清

3.4组成合同的其他文件

第四条	本合同项目的名称、规模、阶段、投资及勘察、设计内容

| 序号 | 项目名称 | 阶段 | 规模及投资估算 | 勘察、设计内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

第五条  发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 按业主要求，合同签订时具体约定 |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

第六条	承包人向发包人交付的勘察、设计文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 |  | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 按业主要求，见勘察、设计成果提交时间表（若因发包人或经发包人同意的原因调整计划，则提交时间作相应调整）。 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

承包人必须按约定时间提交全部勘察测量及设计成果，若延期交付，每延期一日扣除合同价的千分之五作为违约金，且发包人在书面催收无果后，可另行委托其他设计单位进行，费用由承包人承担。

第七条	费用

双方商定，本合同的测量勘察费为          万元，设计费为          万元。项目消防专票、安全专篇等为          万元。

第八条  支付方式

8.1合同生效之日起且承包人提供履约保函（履约保函金额为预付款金额，即合同总额的10%）后10日内，发包人支付合同总额 10 %作为预付款；

8.2发包人收到承包人提交的所有勘察和初步设计文件并通过专家审查且完成修改后，收到承包人的付款发票后15日内支付合同总额30%；施工图文件通过专家审查并完成修改后，发包人收到承包人的付款发票后15日内向承包人支付合同总额的30%；工程竣工验收合格并投产运行后，且承包人提供完毕合同总额的全额发票后15日内向承包人支付合同总额的20%，剩余合同总额的10%作为质量保证金，待本合同项目工程竣工验收合格之日起 18 个月后，无质量问题，向乙方支付（不计利息），并同时退还履约保函（不计利息）。发票指增值税专用发票。

第九条  双方责任

9.1发包人责任

（1）工程勘察：

①发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确勘察任务及技术要求，审定承包人的勘察方案并按规定提供文件资料。

②发包人应协助承包人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物及影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等），并承担相关费用。

③若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应协助安全保卫工作，按国家有关规定，协助承包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护。

④勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

⑤由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期顺延。

（2）工程设计：

①发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

②发包人提交上述资料及文件超过规定期限  5 天以内，承包人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限  30 天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。

发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向承人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

③在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付费用。

④发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

⑤在施工过程中需设计人到现场的，设计人必须派人员参加。

9.2承包人责任

（1）工程勘察：

①承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书技术要求、审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

②由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付全额赔偿金。造成第三方损失的，由承包人负责赔偿。

③在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报发包人审核，发包人批准后方可实施。

④勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，经发包人审核后办理正式变更手续。

⑤勘察过程中,承包人应做好现场管线等的保护工作,勘察施工前应做好探管工作。由于承包人的原因而造成对管线或第三者财产的损坏，由承包人负责赔偿。

⑥在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，所有勘察成果未经甲方书面同意不得向第三方披露。

⑦勘察过程中，在有毒、有害等危险场所现场作业时，承包人应对现场作业人员做好保护措施，并配备安全防护设施。

⑧本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

（2）工程设计：

①设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责。

②承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付全额赔偿金。造成第三方损失的，由承包人负责赔偿。

③合同生效后，设计人要求终止或解除合同，承包人应 2倍返还发包人已支付的全部费用。

④承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。负责向发包人、施工单位及工艺包厂家进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

⑤承包人设计方案须与工艺包设计相配套，并就相关设计问题进行必要的沟通协调，确保总设计图纸符合施工及运行要求。

第十条	其他约定的事项：

工程勘察：

1、关于勘察深度的要求:

(1)按国家现行的勘察深度要求规定。

(2)初步勘察应进行详细的工程测量、工程地质勘察和水文地质勘察，基本查清沿线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质资料和地震资料时，必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程重点地区进行钻探核对。勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、地貌及地质情况。

(3)初步勘察应对工程范围内高压输电线路、重要的通讯网路进行勘察，较准确标定其坐标位置及走向。

(4)初步勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以保护。

(5)详细勘察时，对建筑物基础及软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘探，不得以钻探困难为理由留给施工处理（有征地拆迁困难的除外）。

(6)承包人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。

(7)勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。

2、后期工作

2.1配合施工

(1)当工程进入施工阶段，此期间工作内容如下：

对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技术交底；

现场交桩；

配合设计人进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作。

承包人应参与建设工程质量事故的处理工作，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

2.2勘察工作技术总结

承包人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查，并提出勘察文件质量检查报告，在竣工验收前交发包人。

工程完工后，承包人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术总结，并于竣工后 1个月内完成初稿，交发包人。

3、勘察质量监控

3.1质量要求

(1)勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规定。

(2)符合规划、合同和有关各方要求。

(3)勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技术标准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。

(4)承包人应保证工程测量结果满足相应等级的精密度和准确度，满足施工图设计中计算的工程数量、建设用地征用及拆迁补偿的需要。

(5)承包人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，最低限度减少不必要损失。

3.2质量审查和监督

工程勘察资料、图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、审批程序，并由责任人签字。勘察每一阶段工作必须经发包人签认后才能开展下阶段工作。

3.3勘察工作管理及质量控制

（1）编制勘察文件，应以下列规定为依据：

1)项目批准书；

2)工程建设强制性标准。

3)国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。

(2)发包人委托政府主管部门对工程勘察进行质量检查和监督机构对质量进行控制，承包人应接受其监督，并无偿提供所需要的文件、数据、图表（包括原始数据和图表）和样品等。

(3)承包人必须按发包人的既定勘察工期目标与设计工期目标，按质按量完成勘察任务，不得拖延设计工作的开展。若承包人由于勘察质量问题引起工程返工量达工程总量的  5 ％，或因自身原因延期提交勘察文件超过15天，致使设计工作无法正常开展，则按承包人违约处理，发包人有权更换勘察或测量单位以完成既定的工作目标，所产生的费用由承包人承担。

（5）承包人在进行勘察工作中，为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对外洽谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用，由承包人承担，发包人不予支付。

(6)对有特殊要求的专业勘察工作，经发包人同意后，允许承包人将该部分勘察工作分包给有相应资质的勘察单位完成，承包人对其勘察质量和勘察工期负责，否则，视为违约，并承担由此造成的一切损失。

(7)承包人须熟悉并执行发包人制定的相关管理办法。

(8)承包人必须遵守所提交的勘察计划的规定，不得无故更换合同内的勘察参与人员。

工程设计：

1、关于设计深度的要求

（1）按照国家有关规定执行。

（2）按有关技术标准、设计规范（标准）要求。

（3）各专业设计应同步进行，设计单位应指定总体承包人，统筹布局，做好各项设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。

（4）对技术复杂或规模较大的主要分项工程应作方案比较。

（5）初步设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件，主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。

（6）施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

（7）相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。

2、设计后期工作

2.1配合施工

施工图设计完成并经有关单位审查后，进入施工阶段，设计单位必须按投标文件的承诺负责配合施工，且派现场代表进驻现场，对现场出现的工艺和工程设计变更及时予以处理，发包人不另支付配合施工费用。设计单位配合施工的工作内容如下：

（1）施工图设计（技术）交底；

（2）配合勘察单位现场交桩；

（3）变更设计和补充设计；

（4）会签设计变更审批表；

（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；

（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；

（7）解决与设计有关的施工问题；

（8）做好配合施工日志；

（9）配合质量检测；

（10）参加审查施工单位的施工组织设计。

设计单位应安排各专业承包人员常驻施工现场或不定期到现场配合施工，并安排一名设计代表驻甲方地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。根据施工进度情况和甲方的要求，每个专业各安排 1 名专职承包人员组成设计小组配合施工。其他专业为不定期到现场配合施工。配合施工的承包人员应服从施工需要，随时到现场配合施工。

2.2、设计技术总结

设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出设计文件质量检查报告，交建设管理单位。工程完工后，设计单位应组织承包人员在工程设计、配合施工和设计回访的基础上，撰写工程设计技术总结，并于工程竣工后 1个月内完成撰稿工作，交建设管理单位。

设计技术总结分二部分：第一部分为纳入完工报告的设计总结；第二部分为纳入工程建设技术总结的设计技术总结。

3、质量监控

3.1设计质量要求

（1） 设计应符合国家政策、现行设计规范、标准及有关规定。

（2） 符合规划、合同和有关协议要求。

（3） 设计方案案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。

（4） 设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。

（5） 各相关专业协作配合周全。

（6） 设计符合环保要求。

（7） 工程数量基本准确，无漏项。

（8）不用通用图代替设计图。

（9）初步设计应符合经批准的可行性研究报告要求。

（10）工程概算符合现行编制规定，计算正确无误，技术经济分析合理，评价正确。

（11）设计文件组成及深度符合第一项要求，各专业设计有完整的工程项目数量汇总资料，图面清晰，签署齐全。

（12）施工图设计应符合建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审及建设管理单位对初步设计的评审（审查）意见和批复意见。

3.2设计质量审查和监督方式

（1）建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审初步设计；

（2）甲方审查初步设计；

（3）甲方审查施工图设计；

（4）监理单位审查施工图；

（5）承包人、甲方、监理单位与施工单位会审施工图；

（6）施工全过程监理、建设管理单位对设计文件考核。

4、工作管理及设计质量控制

4.1编制设计文件，应以下规定为依据：

（1）项目批准书；

（2）省级规划；

（3）工程建设强制性标准；

（4）国家规定的建设工程设计深度要求及建设管理单位对项目设计深度的补充要求；

（5）经审查确定后的勘察成果。

4.2设计每阶段工作必须经甲方签认才能开展下阶段工作，设计图应经甲方签认。

4.3设计在审查考核过程，若审查单位与承包人之间对部分施工图设计出现不同意见时，应充分讨论研究解决，若仍不能统一意见时，由发包人裁决。承包人应按裁决意见办理。

4.4必须按发包人的既定设计工期目标，按质按量完成设计任务，若承包人由于设计质量问题引起工程返工量达工程总量的5％，或因自身原因延期提交设计文件超过   15天  ，则按合同规定办理外，甲方并有权采取调整设计队伍等措施以完成既定的设计目标，以保证整个工程的顺利实施，由此发生的费用由承包人负责。

4.5各阶段设计文件经评审或审查，应达到国家、省市规定的工程设计标准和工程设计应有的深度要求，并应是最合理、最优化的设计（按通过甲方审核确认为标准）。否则，承包人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。

4.6足够的措施保证及时提交甲方所需的招标资料，以保证发包方招标工作的顺利进行。经审查通过的施工图设计文件应能满足发包人进行总价承包合同的要求。

4.7承包人对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加工程质量检测及工程竣工验收。

4.8承包人设计任务分包须经甲方同意，分包单位必须具备所承担分包项目的相应资质，分包项目的设计质量和设计工期由本合同承包人负责。该项分包合同原则上由承包人与另一方签订。发包方因特殊专业指定的设计分包（其指定的设计分包单位须具备所承担分包项目的相应资质），承包人必须接受。若承包人违反本条，视为违约。

4.9承包人须熟悉并执行发包人制定有关管理办法。

4.10承包人在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有设施，尽可能避免对周边居民生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。

4.11承包人应配合发包人，向政府主管部门报审方案设计、初步设计及施工图设计文件等管理程序必须的技术文件，并按甲方要求准备汇报资料。

4.12承包人必须遵守所提交的设计计划及设计工作人员分工表中的规定，其设计参与人员必须具备设计资质，承包人不得无故更换合同内的设计参与人员。甲方有权要求承包人更换不合格的项目负责人与专业负责人，有权根据工程实际需要，要求承包人增加承包人员。

第十一条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十二条  仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成，任一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三条  合同生效及其他

13.1承包人为本合同项目的服务至施工竣工验收为止。

13.2本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.3发包人委托承包人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

13.4发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.6本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

13.9 本合同经双方签字盖章后生效。

附表

勘察成果、设计成果提交时间表

| 序号 | 工程名称 | 勘察技术报告 | 方案设计（修改） | 初步设计及概算 | 施工图设计及预算 | 招标文件技术文件、工程量清单 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第四章　合同协议书格式

合同协议书

甲方（全称）：  重庆博杰能源有限公司

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计合同条例》及国家其他、重庆省现行有关工程勘察设计管理法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程勘察设计事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

资金来源：

二、工程设计承包范围：

三、合同工期（参见合同条件附表）

勘察设计进度必须符合工程建设总体进度要求，满足工程建设需要。

四、合同价款

币种：人民币

合同总价（大写）：

（小写）：

五、组成合同的文件及优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果文件形成时间不一致，则以在后的为准；如果合同文件形成时间一致，则根据如下优先次序来判断：

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.招标文件及补遗

4.投标书及其附件

5.设计合同条件

6.标准、规范及规程有关技术文件

7.双方有关工程的洽商等书面协议或文件

六、双方承诺

1.乙方向甲方承诺，按照工程建设需要进行设计，在申报各种工程奖项活动期内承担按有关规定应该承担的相应工作，并履行本合同所约定的全部义务。

2.甲方向乙方承诺，按照合同协定支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

七、合同份数

本合同正本一式       份，甲方执      份，乙方执     份；副本    份，甲方执     份，乙方执     份。

八、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发包人：（公章）                        承包人：（公章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

开户银行：                              开户银行：

账     号：                             账    号：

邮政编码：                              邮政编码：

备案号：

经办人：

备案机构：（公章）

# 第五章　投标文件格式

投标文件格式

格式1      投标函

格式2      报价清单表

格式3      法定代表人证明及法定代表人授权委托书

格式4      联合体协议书

格式5      投标人基本情况表

格式6      投标人近三年完成的类似工程情况表

格式7      拟派项目负责人业绩表

格式8      拟投入本项目的主要人员表

格式9      主要技术装备配置表

格式10     投标保证金

注：投标书副本可用正本复印。

格式1

投  标  函

致：重庆博杰能源有限公司

根据贵方组织的重庆博杰能源有限公司天然气储备调峰综合利用示范技改扩能勘察、设计招标的招标文件（招标编号：），签字代表          [全名、职务]  经正式授权并代表投标人                        提交下述文件正本一份（包括电子文件1份）及副本六份。

以                 形式提交的投标保证金，金额为人民币           。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按照招标文件要求规定，我方报价如下：

投标报价：                                   （￥         元）；

服务周期：           ；质量承诺：           。

2. 如果我方中标，我方保证按贵方要求在规定的时间内签订合同协议书，完成全部勘察、设计和服务工作，达到招标人的要求。

3. 在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的契约。

4. 我方同意如果中标后不签署合同协议书，我们的投标保证金可被贵方没收。

5. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 我方已详细审查全部招标文件，包括第  [插入编号]  招标文件补充通知[如果有的话]。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7. 本投标有效期为招标文件规定的投标有效期。

8. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，我方同意投标保证金可被贵方没收。

9.  我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.  与本投标有关的一切正式往来信函请寄往：

投标人             名称（公章）

法定代表人或投标人授权代表：         签字或盖章

地址：

电   话：

传真：

电子邮箱：

日     期：         年     月     日

格式2

报价清单表

招标编号：

| 工作名称 | 报价（万元） | 工作内容简要说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可行性研究报告 |  |  |  |
| 勘察测量 |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 投标总报价 | 万元 |  |  |
| 服务周期 |  | 质量承诺 |  |

随此表附投标报价依据或说明。

格式3

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓    名：            性别：           年龄：          职务：     .

系                 （投标人单位名称）                   的法定代表人。

特此证明。

附：加盖投标人公章的法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                 （单位名称）的              （姓名）为我公司授权委托人，以本公司的名义参加                       项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

授权代理人：       （签字或盖章）

附：法定代表人及授权代理人身份证复印件（正反面）

日期：    年   月   日

格式4

联合体协议书

联合体投标的须提交所有联合体成员共同签订的联合体协议书，联合体协议书至少应包括以下基本内容；

1.联合体各成员全称；

2.联合体成员共同确定的牵头人单位全称，约定牵头人在招投标活动中的职权范围以及签署相关文件资料的范围。

3.投标工作和中标后项目实施过程中的职责分工；

4.协议书的有效期（有效期应为：自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效）；

5.联合体协议须明确：如联合体中标，联合体协议书是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力；

6.联合体协议书须经各联合体成员单位加盖单位公章并由法定代表人签字或盖章。

格式5

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯代码 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  |  | 网址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  | 上级主管单位 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 姓名 |  |  | 出生年月 |  |  | 职称 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  | 其中 | 高级职称（人） |  |  |  |
| 法人营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业注册资本 （万元） |  |  |  |  |  |  | 中级职称（人） |  |  |  |
| 开户 银行 | 名称 |  |  |  |  |  | 初级职称（人） |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最近三年完成的营业额（万元） |  |  |  |  |  | 近期完成的类似工程情况 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  | 另附表，格式见《近期完成的类似工程情况表》 |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能承担的年最大勘测设计工作量（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

如为联合体投标，各成员均须填写此表

日期：     年   月   日

格式6

投标人近三年完成的类似工程情况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 建设规模 |  | 项目总投资（万元） |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |
| 建设单位地址 |  | 电 话 |  |
| 合同价格 |  | 完成日期 | 年 月 日 |
| 工作范围 |  | 项目负责人 |  |
| 完成形式 | □独立 □联合体（△牵头人 △成员） |  |  |
| 主要 人员 情况 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的业绩、及业绩的投产、设计完成证明资料（合同协议书或中标通知书及其它证明资料）。

2、如有多个已完成项目，每个项目填一张此表，附后。

日期：  年   月   日

格式7

拟派项目负责人业绩表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 执业资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年已完同类型工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 项目概况 |  | 开、竣工 日期 |  |  | 项目评定 |  |  | 承担合同总价 | 业主联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等级 |  | 评定部门 |  |  |

附：业绩证明资料（合同协议书或中标通知书及业主证明资料）。

格式8

拟投入本项目的主要人员表

| 拟 设 职 务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 执业资格 | 职称 | 从事专业年限 | 业绩 | 业主联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：随此表附相关证件，主要人员以执业注册证及职称证为准；证书中工作单位须为本单位，否则须提供劳动合同或有效社保证明或网络查询打印页并附在投标文件中。以上证件的复印件附在投标文件中，开标时须携原件核查，否则相应子目不予计分

格式9

主要技术装备配置表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 原产地 | 购置年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式10

投标保证金

投标保证金进帐单复印件

须从基本账户转出，否则投标将被否决

- 第六章  任务书

任 务 书

- 一、编制依据

- 《工程测量规范》GB50026-2007

- 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）

- 《天然气液化工厂设计规范》GB 51261-2019

- 《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004

- 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2018

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

- 《液化天然气（LNG）生产、储存和装运》GB/T20368-2012

- 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009

- 《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012

- 《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2014

- 《室外给水设计规范》GB50013-2006

- 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2014 版）

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009 版）

- 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003

- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005 版）

- 《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》Q/SY1190-2009

- 《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-2007

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

- 《35～110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008

- 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2013

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675-1990

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 50493-2009

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116－2013

- 《化工采暖通风与空气调节设计规范》HG/T 20698-2009

- 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008

- 《环境空气质量标准》GB 3095-2012

- 《污水综合排放标准》GB 8978-1996

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

- 《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

- 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

- 《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH 3047-93

- 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

- 《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-1995

- 《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-1999

上面列出的仅是主要技术规范与标准，承包人还应执行相应的国家及行业现行规范、标准。

二、编制原则

1.本着投资少、产出多、见效快、效益高的方针，合理利用天然气资源，开拓天然气应用的新途径，生产出市场潜力大，而且附加值高的产品。

2.利用先进、节能、可靠的新技术，降低能耗，提高收率。

3.重视安全生产、环境保护，严格执行国家、地方及主管部门制定的法规、规范和标准。

4.采用国内外先进、可靠、成熟、适用于本项目的工艺技术。

5.充分吸收国内外同类项目建设经验，提高工厂自动化水平，减少操作人员，确保工厂安全、高效运行。

- 二、基本情况

- 1、简介

1.1 综述

重庆博杰能源有限公司天然气储备调峰综合利用示范技改扩能位于现博杰能源有限公司一期LNG项目东侧。工业园区内交通方便、电、信等配套设施较为完善。厂区用地约143亩。本项目生产规模为30×104Nm3/d液化装置一套，设1座5000m3的LNG储罐。装置年开工8000小时，装置负荷调节能力为50～120%。主要包括原料气增压装置、净化天然气液化装置（主体装置来源于深燃求雨岭LNG工厂迁建）、LNG 储存及装车装置、空压制氮装置、火炬装置及公用工程等。本项目的建设可以在用气低谷也就是夏季和秋季将天然气液化后储存，液化主要是为了增加储存规模，待冬季气源紧张，出现气荒时，将本项目的LNG 运至储备调峰站气化后供居民和加气站使用。

1.2 水源、供排水情况

项目生产、生活水源来自工业园区给水管网供给，可以满足生产、生活用水要求。厂区雨水有组织排放，厂内设置雨水管网，雨水经收集后排至工业园雨水管网。二期工程不再建设污水处理装置（需要复核），直接进入工业园污水管网。

1.3 电源、供电、电讯等情况

本工程电源引自距离厂区东侧约1.5公里处的10KV、35KV双回路专线进场，作为厂内可靠供电电源。电源进线架空引至厂外终端杆后，采用电缆由终端杆引下，沿电缆沟引入厂内变配电所。

1.4 原料气来源

本项目的气源鼎发公司输气管道，通过相邻配气站管道运输（投标方设计时必须以国家现行标准测量气体原料气组成，并对结果负责）。

1.5 自然条件

垫江县属重庆垫江县地属亚热带季风湿润气候区，大陆性季风气候显著，具有气候温和，雨量充沛，无霜期长的特点。由于受太平洋气候影响，春季气溫回升快，春早冬暖多变，盛夏连睛高温，多伏旱，雨量集中，多暴雨，冬无严寒。

- 2、设计寿命

工厂的设计寿命为20年。

其中厂方建构筑的设计使用年限为50年。

LNG储罐的设计使用年限为20年。

压力容器的设计使用年限为20年。

DCS、SIS自控系统及仪表的设计使用年限为30年。

消防设施器材的设计使用年限为20年。

上述设计使用年限不包括易损件。

- 3、工厂的能力

3.1 设计基础

建设规模：

液化装置能力：30×104m3/d

LNG储存：5000m³储罐一座。

设置3个装车位；

3.2 运行

设备运行时间为每周7天，每年工作48周，333天，每天4班3运转。

3.3 设计裕度（包括但不限于）

设备的设计裕度：

压缩机         30%-120%

管道大小       120%

容器和过滤器   120%

其他泵         120%

冷却器         120%

- 4、原料气

本项目的气源鼎发公司输气管道，通过相邻配气站管道运输（投标方设计时必须以国家现行标准测量气体原料气组成，并对结果负责）。

原料气参数：

原料气处理量约：36×104 m3/d（20℃，101.325kPa）

原料气压力：1.5 -1.8MPa.g

原料气进厂温度：25℃ 原料气露点温度：-5℃

原料气干气组成%（mol）：

原料气组成表

| 序号 | 组分 | 组成%（mol） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氦气 | 0.0000 |
| 2 | 氮气 | 0.4086 |
| 3 | 氧气 | 0.0000 |
| 4 | 氩气 | 0.0000 |
| 5 | 二氧化碳 | 0.3107 |
| 6 | 甲烷 | 98.0806 |
| 7 | 乙烷 | 0.7236 |
| 8 | 丙烷 | 0.1673 |
| 9 | 异丁烷 | 0.0479 |
| 10 | 正丁烷 | 0.0741 |
| 11 | 新戊烷 | 0.0016 |
| 12 | 异戊烷 | 0.0365 |
| 13 | 正戊烷 | 0.0304 |
| 14 | 己烷 | 0.0418 |
| 15 | 庚烷 | 0.0401 |
| 16 | 辛烷 | 0.0270 |
| 17 | 壬烷 | 0.0067 |
| 18 | 癸烷 | 0.0021 |
| 19 | C11 | 0.0004 |
| 20 | C12 | 0.0001 |
| 21 | C13 及以上 | 0.0000 |
| 22 | 硫化氢 | 10 |
| 23 | 水露点，℃ | 20.5（测试压力 1.90MPa） |
| 24 | 汞含量(μg/m³) | <100 |

1）原料天然气预处理系统按GB17820-2018原料天然气中CO2最大含量3％(v)进行设计，博杰公司上游脱硫厂目前运行三期（处理量30万方每天，处理后CO2约为0.1%）和四期（处理量100万方每天，处理后CO2约为0.5%），装置有时候会发生变化，输气结构也存在变化，结合博杰自身运行经验和多份分析报告得出，上表中博杰原料气正常工况下CO2是低于0.3%的。
   2）总硫最大含量200mg/Nm3（硫化氢10mg/m3，甲硫醇100mg/m3，乙硫醇40mg/m3，噻吩10mg/m3，甲硫醚1.5mg/m3，特丁硫醇3mg/m3，正丁硫醇1mg/m3）进行设计，其他需要脱除的杂质以分析样中的情况乘以1.5倍设计；上游脱硫厂装置属于老装置，不管三期还是四期，处理后的总硫均在100mg/m3左右，三期一般为100-120mg/m3，四期一般为60-90mg/m3。

  3）脱汞床设计负荷按Hg含量：进床：1.46μg/Nm3，出床：0.001μg/Nm3。博杰气质中含硫量较大，无需过多考虑汞含量，只需一个脱汞塔作为工艺保证即可。

- 5、工艺

5.1、工艺路线确定的原则

1）先进性原则

先进性是指在工艺流程选择时技术上的先进程度和经济上的合理可行。先进性的评价包括基建投资、生产成本、消耗定额以及劳动生产率等方面。选择的生产方法应达到物料损耗较小、物料循环量较少并易于回收利用、能量消耗较少和有利于环境保护等要求。

2）可靠性原则

可靠性主要是指所选择的生产方法和工艺流程是否成熟可靠。要选择一些比较成熟的生产方法和工艺，避免只考虑先进性的一面，而忽视不成熟、不稳妥的一面。另外，要考虑原料供给的可靠性，对于一个建设项目，必须保证在其服务期限内有足够的、稳定的原料来源。

3）合理性原则

合理性是指在进行工艺流程选择时，应该结合我国的国情，从具体项目的实际情况出发，考虑各种可能的影响因素。

5.2、工艺技术方案

本项目天然气的液化包括原料天然气的净化处理、液化和储存三个过程。

1）原料气增压

液化过程的液化压力直接关系到液化温度，即关系到液化能耗。天然气压力越高其冷凝（即液化）温度越高，则根据制冷原理，取得不同温度下的同样制冷量所消耗的制冷功率是不一样的，温度越低则消耗的制冷功率就越高。因此，提高原料天然气的压力，可以节省压缩原料天然气和制冷的总功率，但同时考虑到压力过高将会增加静设备的投资，并且增加压缩机的级数。本项目原料气为1.5-1.8MPa.G，压力相对稳定，通过原料气压缩机增压至5.0MPa.G，进入净化单元。

2）原料气净化

天然气在进行液化前，应对其进行彻底净化，即除去原料气中的酸性气体、水分和杂质，如H2S、CO2、H2O、Hg 和芳香烃等，以免它们在低温下冻结而堵塞、腐蚀设备和管道。下表列出了LNG 生产要求原料气净化后，净化气中最大允许杂质含量。

净化气质量要求

| 杂质组分 | 允许含量 | 杂质组分 | 允许含量 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2O | <1ppmV | 总硫 | 30mg/m3 |
| CO2 | <20ppmV | 汞 | <0.01μg/m3 |
| COS | <0.1ppmV | H2S | <4ppmV |
| 芳烃类 | <10ppmV | C5+ | <10 ppmV |

注：H2O、CO2、COS、芳烃为体积分数。

- 6、建筑结构

6.1、建筑

1）设计依据

（1）根据国家颁布的各种设计标准及规范。

（2）根据工艺、管道、电气、自控、水道、总图等专业提供的设计条件。

（3）地方材料

砖、水泥、砂等地方大宗材料由本地区供应，其它建筑材料可根据生产功能和建筑功能选用。

（4）标准图和技术规定

本工程的墙身、屋面、楼梯、厕浴构配件、内装修等工程做法一般采用重庆当地标准图及国家建筑标准图。

2）设计指导思想

本工程建筑设计的指导思想是根据场地条件，在满足生产工艺流程的前提下，使建筑具备经济、实用、美观的特点。在保证安全、保护环境的前提下，合理组织建筑物，注重整体效果，对各种建筑物、构筑物、道路、管廊等进行全面安排和统一处理并与周边环境相协调（建、构筑物风格需满足发包方要求），从而符合现代化工业建筑的发展趋势。

（1）建筑设计原则

建筑设计的标准和原则，设计主要是依据生产功能和生产火灾危险性与类别来考虑。因此，装置内框架及有爆炸危险的建构筑物采用敞开式钢结构或钢筋砼结构，其余建筑在满足工艺生产、设备布置要求的前提下，厂房布置尽量紧凑、方便生产、节约用地，在保证工程质量、加快施工速度、降低造价的前提下，建筑设计尽量采取统一化，结构构件标准化。

建筑设计同时应满足消防及环保的要求，按国家有关规定做好“噪声、腐蚀、毒、热”等污染的治理，使厂房成为既能适应工业生产的需要，又能创造一个安全、卫生的劳动环境。

（2）建筑立面处理原则和内外装修标准

建筑立面处理力求体现现代工业建筑的特点，造型简洁、大方、色彩明快、稳重。外墙饰面以浅色为主，通过色带、外形、相同的建筑符号等建筑手法的合理运用，使厂区的建筑达到统一中体现着变化的美观效果。

外装修：外墙一般采用中级外墙涂料，对有特殊要求的建筑物按实际要求处理。

内装修：一般采用耐擦洗内墙涂料，控制室等做铝合金龙骨、矿棉吸声板吊顶，及抗静电活动地板。

3）建筑构造说明

屋面：一般为Ⅱ级防水

凡有围护结构的建筑物做保温防水屋面及彩色金属压型板。保温屋面采用挤塑聚苯板保温板，防水层采用SBS防水卷材，平屋面坡度为2%，排架结构按结构坡度，金属压型板屋面坡度一般为10～15%。

对于厂房屋面要求通风排气的建筑采用无动力旋转式自然通风器。

墙体：采用烧结多孔砖，烧结空心砖，彩色岩棉复合保温板。

门窗：设计均采用国家通用图或重庆地区门窗通用图集。

一般工业厂房采用塑钢窗、镶板门、钢木大门，防火卷帘门等、配电室则采用防火门。

以自然通风为主的厂房侧窗，上部采用上悬窗、固定窗、下部采用平开窗扇或推拉窗。

各类生产车间及工作场所的采光标准采用《建筑采光设计标准》GB50033-2013 有关规定。

楼地面：所有室内外混凝土地坪按国标要求设置伸缩缝，凡四周有围堰的室外地坪除按上述规定设缝，地坪与围堰交接处均应设伸缩缝，缝宽20，填沥青胶泥。

室外平台（连接楼梯或踏步的平台、设备平台等）标高应比地面或楼面标高低30。

对于在生产运用过程中所用的原料及其产品有易燃易爆介质的建构筑物，楼地面选用不发火花水泥砂浆楼地面。对于既有防火要求又防腐的楼地面采用软聚氯乙稀板做法。

变配电所：楼、地面采用水磨石、细石混凝土或地砖面层，控制室采用架空抗静电活动地板。

其它一般生产厂房等可根据生产使用要求采用水泥或水磨石、地砖地面。

4）建筑防腐、防火、防爆、防尘、隔音措施

建筑防腐：对钢结构有气相腐蚀的梁、板、柱及部分墙面刷防腐涂料，外露铁件、钢平台、钢栏杆也要刷防腐漆进行处理。相应建筑的门窗也相应采用塑钢窗、木门及钢木大门。

建筑防火防爆：主要生产建筑及辅助生产建筑的耐火等级不小于二级。在生产过程中存在火灾危险性物料-天然气的建筑，由于生产需要必须做成封闭式厂房的，尽量增大门窗的泄压面积，使其泄压面积和建筑体积之比符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的要求。对于仅有爆炸危险的厂房的楼地面要做不发火面层，对有防火要求的区域内的梁、板刷薄型防火涂料，柱外包防火材料，钢梯及钢平台，刷防火涂料，以达到耐火等级要求。中控楼采用防爆设计，外墙采用钢筋混凝土抗爆墙，通向室外的门采用抗爆门。

建筑防尘：建筑的防尘措施主要是增加墙面的光洁度，地面要做成便于清洗的光滑地面。

隔音：根据《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013 的要求，在生产过程中噪声级超过最大允许范围时，设备进出口处应有消声装置。对于噪声较大的厂房建筑采取外墙开小窗及双层窗，以减少噪声的影响。

6.2、结构

6.2.1、设计原则

本结构设计需符合确保质量、安全适用、经济合理、技术先进的要求。合理选用结构材料、结构方案、结构布置和结构措施，以满足生产、使用和检修的要求。结构必须具有足够的强度、刚度、稳定性和耐久性，力求结构布置简洁实用、受力明确、传力途径合理。

6.2.2、地基处理

地基处理的原则是一般建（构）筑物，优先采用天然地基；对于荷载较大或基础对沉降敏感的建（构）筑物，采用换填垫层法处理。

详细准确的地基处理方法在初步设计和施工图设计阶段根据厂区初步勘查和详细勘察报告具体确定。

6.2.4、结构选型

根据各相关专业条件，排架结构尽可能采用轻钢结构体系，基础、柱、连系梁等均按现浇方法施工；框架为轧制H型钢或现浇钢筋混凝土框架；砖混结构采用承重多孔砖，钢筋混凝土条形基础；根据环境类别，在结构构造上对建筑物的耐久性和防腐能力进行加强，裸露混凝土构件的混凝土标号不低于C30，梁柱混凝土保护层厚度不小于30mm；所有钢材性能要求均应在Q235-B以上。

以下是厂内重要建筑的结构选型：

压缩机厂房：钢排架结构，墙面和屋面为轻钢体系。

厂区工艺管架：采用以轧制H型钢为主材的钢结构。

中控楼：框架剪力墙结构。

消防泵房、循环水泵房、空压制氮站：单层现浇钢筋混凝土框架结构。

罐区：为满足罐区围墙的防火、防腐、防渗要求，围堰采用钢筋混凝土浇注。

- 三、工作内容

1、工作内容：工程建设范围内全部初步设计及施工图设计以及施工全过程至项目竣工验收的相关服务（包括采购配合服务、施工招标配合服务、施工现场服务及缺陷责任期服务、施工过程设计变更、施工过程中对业主的技术咨询服务）等，包括但不限于以下内容：

（1）可行性研究报告编制、勘察测量、深燃迁建装置及工艺包优化满足我司实际条件；

（2）初步设计（包含场外燃气、供排水管道连接线、含概算），含流程计算、PID和PFD设计等；

（3）仪表控制系统设计和选型，并且所有控制点接入DCS系统，要求可监控或调节，SIS和FGS系统；

（4）总平面布置和工艺装置平面布置、工艺流程的危害和操作研究(HAZOP)、三维模型等；

（5）所有公用工程设计，所有公用工程非标设备施工图设计、外购设备采购条件；

（6）采购技术服务（设备材料技术规格书及采购技术支持）；

（7）施工图设计（包含场外燃气、供排水管道连接线）；

（8）规划方案设计、安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇、消防设施设计专篇、环境保护专篇、节能专篇、社会影响风险评估等；

（9）施工现场服务；

（10）调试及试运行、性能考核和人员培训直至投产验收、达产达标及后续技术服务等；

（11）设计范围为除电力高压进线设计外的全部内容；

（12）勘察范围为整个场区的勘察；

（13）其他。

2、提交成果见招标范围：可行性研究报告、项目申请报告、勘察测量资料、初步设计（含概算）、施工图设计、安全专篇、消防专篇、安全专篇等相关设计及后续技术服务等。